VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE  SKÁROŠ č. 1/2014

o prevádzkovom poriadku Verejného detského ihriska v obci Skároš

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN)

- Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:					28.05.2014

- Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:   				28.05.2014

- Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 				28.05.2014

- Dátum ukončenia pripomienkového konania: 				06.06.2014

- Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:	                            09.06.2014

Schválené všeobecne záväzné nariadenie:

- Na rokovaní Obecného zastupiteľstva miestnej

samosprávy obce Skároš dňa:				13.06.2014

- Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:                    		21.07.2014

- VZN nadobúda účinnosť dňom:                                                                             05.08.2014

..............................................

JUDr. Ľubomír VRANKA

starosta obce

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Skároš

č. 1/2014

o prevádzkovom poriadku Verejného detského ihriska

v obci Skároš

Obec Skároš v súlade s ustanovením  § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. f, h, n, cit. zákona a zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia vlády SR č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy zariadenia detských ihrísk a športovo – rekreačných zariadení  vydáva toto

# v š e o b e c n e    z á v ä z n é   n a r i a d e n i e

č. 1/2014

o prevádzkovom poriadku Verejného detského ihriska v obci Skároš nachádzajúceho sa pri Materskej škole Skároš

§ 1

Úvodné ustanovenia

Týmto všeobecne záväzným nariadením ( ďalej len VZN ) sa vydáva:

-  prevádzkový poriadok Verejného detského ihriska v obci Skároš nachádzajúceho sa pri Materskej škole  Skároš /ďalej len detské ihrisko/, príloha č. 1 tohto VZN, ktorý upravuje práva a povinnosti fyzických osôb zdržujúcich sa na detskom ihrisku,

- 	kniha detského ihriska príloha č. 2 tohto VZN, ktorá upravuje kontrolu, údržbu a prevádzku detského ihriska.

Príloha č. 1 a príloha č. 2 tvoria neoddeliteľnú súčasť VZN.

§ 2

Sankcie

1. Fyzickej osobe, ktorá poruší ustanovenia prevádzkového poriadku vydaného týmto VZN sa dopúšťa priestupku proti majetku podľa § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za ktorý sa môže uložiť pokuta do výšky 33 eur.

2. Právnickej osobe, alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší ustanovenia prevádzkového poriadku  vydaného týmto VZN,  môže obec Skároš uložiť pokutu až do výšky 6.639 eur.

                - § 3

Kontrola

1.  Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto VZN vykonávajú:

- starosta obce Skároš,

- zamestnanci obce Skároš,

- poslanci obecného zastupiteľstva.

                - § 4

Záverečné ustanovenia

- Obecné zastupiteľstvo obce Skároš sa na tomto všeobecnom záväznom nariadení uznieslo

dňa 13.06.2014, uznesením č. 16-13/06-2014.

2. Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce Skároš.

..............................................

JUDr. Ľubomír VRANKA

starosta obce

Príloha č. 1 VZN č. 1/2014

Prevádzkový  poriadok Verejného detského ihriska v obci Skároš nachádzajúceho sa pri MŠ Skároš

Vážení návštevníci,

Verejné detské ihrisko v obci Skároš, ktoré sa nachádza pri MŠ Skároš bolo vybudované a dané  do užívania s cieľom prinášať nové pohybové aktivity a radosť. Jednotlivé prvky detského ihriska sú určené pre deti od 3 do 12 rokov. Deti do 6 –tich rokov musia byť v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.

Návštevne hodiny:

mesiac máj – september v pracovných dňoch.............od 14.00 hod. do 19:00 hod.,

mesiac máj – september v dňoch pracovného pokoj...od 10.00 hod. do 19:00 hod.,

mesiac október – apríl	v pracovných dňoch...............	od 14.00 hod. do 17:00 hod.

mesiac október – apríl	v dňoch pracovného pokoja.....od 10.00 hod. do 17:00 hod.

Povinnosti návštevníka:

Návštevník detského ihriska je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok a musí sa správať tak, aby jeho konanie neviedlo k ničeniu zariadení a znečisťovaniu priestranstva detského ihriska, aby neohrozoval a neobmedzoval svojím konaním ostatných návštevníkov detského ihriska.

V priestore detského ihriska je prísne zakázané:

- konzumovať alkoholické nápoje, fajčiť, používať omamné a psychotropné látky,

vstupovať do priestoru detského ihriska pod vplyvom  alkoholu, omamných

a psychotropných látok,

- vodiť psov, mačky a iné domáce zvieratá do areálu detského ihriska,

- poškodzovať, ničiť herné prvky, mechanický alebo inak zasahovať do konštrukcie

herných prvkov /v prípade poškodenia bude prevádzkovateľ vymáhať náhradu

nákladov vynaložených na opravu/,

- manipulovať s otvoreným ohňom, požívať zábavnú pyrotechniku v priestoroch

detského ihriska,

- vstupovať do areálu detského ihriska na bicykli,

- konzumovať jedla a pitie na herných prvkoch,

Porušenie pravidiel stanovených týmto prevádzkovým poriadkom je priestupok a je možné takéto konanie sankcionovať.

Bezpečnosť osôb a zodpovednosť za spôsobené škody a úrazy

- Návštevník vstupuje do priestoru detského ihriska na vlastné riziko a prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadný vznik úrazu.

- V záujme bezpečnosti na ihrisku:

  - je prevádzkovateľ povinný vykonávať všetky opatrenia na zníženie rizík pred úrazmi maloletých, mladistvých i ostatných používateľov,

  - nikto okrem prevádzkovateľa nesmie zasahovať, upravovať a opravovať hracie alebo športové zariadenie,

  - je zakázané používať poškodené hracie alebo športové zariadenia.

3. Dôležité telefónne čísla

Tiesňová linka				  112

Hasičská a záchranná služba 		  150

Záchranná zdravotnícka služba 	  155

PZ SR					  158

Obecný úrad Skároš                         055/6980078

Starosta obce                                     0903618151

Návštevníci detského ihriska môžu svoje návrhu, pripomienky, upozornenia na poškodenie hracích prvkov doručiť na obecný úrad Skároš, mailom na adresu uvedenú na webovej stránke obce alebo osobne na obecnom úrade.

Príloha č. 2 VZN č. 1/2014

KNIHA DETSKÉHO IHRISKA

Návod na inštaláciu, kontrolu, údržbu a prevádzku podľa STN EN 1176-7 (3/2009)

Detské ihrisko v obci Skároš

Lokalizácia detského ihriska:

Parc. reg. „C“ č. 591 katastrálne územie Skároš

Majiteľ/prevádzkovateľ detského ihriska: Obec Skároš

Dátum a miesto založenia knihy:

JUDr. Ľubomír Vranka

starosta obce Skároš

Návod na obsluhu

1.Všeobecné informácie

Zariadenia inštalované na detských ihriskách podliehajú požiadavkám Smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (2001/95/ES). Táto smernica bola do slovenskej legislatívy implementovaná

do zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa) a do nariadenia vlády č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov). Tieto dva predpisy stanovujú výrobcom, dovozcom, dodávateľom a predávajúcim povinnosť uvádzať na trh, predávať a ponúkať len bezpečné výrobky.

Bezpečnosť výrobkov môže byť dosiahnutá okrem iného splnením požiadaviek platných technických

noriem. V prípade zariadení detských ihrísk a povrchu tlmiaceho pád sú to normy STN EN 1176 a STN EN 1177 aktuálne platné od 3/2009. Od 1.1.2011 v zmysle nariadenia vlády č. 349 z 11.8.2010 je dodanie certifikátu na zariadenia detských ihrísk POVINNÉ.

Inštalácia zariadenia sa musí vykonať bezpečným spôsobom. Musia sa splniť stavebné a bezpečnostné predpisy. Správna inštalácia je zaručená dodávateľom.

Vždy je nutné mať na pamäti bezpečnú inštaláciu a prvky montovať bezpečným spôsobom, preto v priebehu montáže a ďalších 48 hodín po ukončení prác je potrebné zabrániť prístupu nepovolaným osobám a deťom na namontované prvky . Po vykonaní montáže je potrebné odstrániť všetky montážne a pomocné nástroje, zariadenia, obalový materiál uložiť do odpadu v súlade s požiadavkami zákona.

Základné materiály sú vybrané tak, aby nezaťažovali životné prostredie počas svojej životnosti.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

Je zakázané zasahovať alebo meniť konštrukciu detských zariadení bez upovedomenia výrobcu!

MATERÁLY POUŽITÉ PRI VÝROBE ZARIADENÍ.

Drevené časti sú vyrobené:

Z mimo stredovej brúsenej guľatiny, ktorá je hĺbkovo vákuovo tlakovo impregnovaná ochranným prostriedkom neobsahujúcim chróm s preventívnym účinkom proti drevoničiacemu hmyzu (vrátane

termitom), hnilobným hubám a plesniam.

Tento proces má trvalý účinok na vlastnosti dreva, poskytuje skvelú pevnosť, rozmerovú stálosť a izolačné vlastnosti. Vylepšené vlastnosti TermoWood® znižujú možnosť zoschnutia, vlhnutia alebo pokrivenia a zaručujú, že si drevo zachová svoj pôvodný vzhľad počas veľmi dlhej doby. Produkt neobsahuje žiadne pridané chemické látky a je preto šetrný k životnému prostrediu.

Z lepených hranolov. Sú to vrstvené hranoly z ihličnatého dreva, prevažne zo severského smreku. Vznikajú zlepením dvoch jednotlivých lamiel s rovnakým prierezom. Je to produkt so sledovanou kvalitou a jasne definovanými vlastnosťami. Aj hranoly upravujeme od roku 2011 hĺbkovou tlakovou

impregnáciou!

Povrchová úprava dreva:

Používame špeciálny vysokokvalitný olej bez rozpúšťadiel na exteriérové drevo vhodný aj na detské

ihriská. Vysoká kvalita rastlinného oleja dodatočne drevo chráni a môže byť použitý na hĺbkovo impregnované exteriérové drevo. Minerálne pigmenty zabezpečujú perfektný zovňajšok a chránia drevo pred skorým zosivením. Náter neobsahuje prísady proti plesniam a vyhovuje norme DIN EN71/3. Náter je možné použiť aj na hračky.

Vŕtané otvory pre hlavy skrutiek sú zapustené alebo kryté KRYTMI. Drevené stojky chránime pozinkovanými krytkami.

Podlahy, schodnice, strechy a zábrany sú vyrábané z vodeodolnej preglejky podľa EN 636. PREGLEJKA je vyrobená z tvrdých drevín, prevažne z brezy, lepená vodeodolným lepidlom so špeciálnymi konštrukciami a povrchmi, ktoré sú obojstranne fóliované. Jedna zo strán má protišmykovú úpravu. Sú vhodné pre extrémne zaťaženie.

KOVOVÉ ČASTI sú chránené žiarovým zinkovaním a niektoré aj s komaxitovou úpravou, čo zabezpečí dlhú životnosť a zároveň sú príjemné na dotyk. Niektoré namáhané časti, spoje a reťaze sú vyrobené z nerezu.

PLASTY sú vysoko odolné, stálofarebné ( HDPE plasty s UV filtrom ) a zdravotne nezávadné.

Bezpečnosť detí na detských ihriskách závisí nielen od vhodného navrhnutia a výberu zariadení, ale aj od neustálej správy a údržby zariadení a celého priestoru detského ihriska. Norma STN EN 1176-7

odporúča tri druhy kontroly na detských ihriskách. Takýmto spôsobom realizuje prevádzkovateľ svoje základné povinnosti voči užívateľom detského ihriska.

Kontroly majú zahŕňať nielen zariadenia, ale celý priestor ihriska, teda aj cestičky, oplotenie, lavičky,

vchody a jednotlivé prvky.

PLÁN KONTRÓL

S cieľom redukovať riziká na detskom ihrisku, bol vypracovaný nasledovný plán kontrol:

1. Bežná vizuálna kontrola bude vykonávaná 1 krát týždenne. Bežná vizuálna kontrola umožňuje rozpoznať výrazné zdroje ohrozenia, ktoré môžu byť spôsobené vandalizmom, používaním alebo poveternostnými vplyvmi.

Kontroluje sa: úroveň a čistota povrchu, kompletnosť a opotrebovanie zariadení, kontrola základov, konštrukčnej pevnosti zariadení a celkový stav bezpečnosti ihriska. Periodicitu bežných kontrol určí

prevádzkovateľ podľa vyťaženosti detského ihriska v zmysle STN EN 1176-7.

Bežnú kontrolu vykoná riaditeľka Materskej školy Skároš.

2. Prevádzková kontrola bude vykonávaná 4 krát v roku (pozri prílohu č. 1)

Prevádzková kontrola je podrobnejšia prehliadka zameraná na kontrolu funkcie a stability zariadenia, a to najmä z hľadiska akéhokoľvek opotrebovania.

Kontroluje sa: Poriadok detského ihriska, oplotenie, povrch ihriska, minimálne priestory zariadení, lokalizáciu dodatočného vybavenia, označenie zariadení, stabilita, kompletnosť a úroveň opotrebovania zariadení a stav spojov.

Prevádzkovú kontrolu vykoná starosta obce a zástupca starostu.

3. Ročná hlavná kontrola bude vykonávaná raz za rok, (príloha č. 2).

Úlohou ročnej hlavnej kontroly má byť hodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti zariadení, základov a povrchov, napríklad účinkov poveternostných vplyvov, znakov rozpadu alebo korózie a akejkoľvek zmeny stavu bezpečnosti zariadení, vyplývajúcich z vykonaných opráv alebo dodatočne zabudovaných alebo vymenených častí. Osobitnú pozornosť treba venovať súčastiam, ktoré sú trvale vzduchotesne utesnené.

Prekontrolované budú aj všetky zhromaždené formuláre a dokumenty z ostatných kontrol detského ihriska.

Ročnú hlavnú kontrolu vykoná     stavebná komisia obecného zastupiteľstva obce Skároš a špecialista z oblasti bezpečnosti detských ihrísk.

Výsledkom kontroly by mala byť údržba a oprava súčastí, ako sú skrutkové spoje, povrchy ihrísk, ložiská, reťaze, základy, zábradlia, držadlá, konštrukčné elementy zariadení a pohyblivé elementy.

Všetky kontroly, ako aj údržba a opravy by mali byť vykonávané kvalifikovaným personálom  s využitím príslušného náradia a dokumentácie. Ak sa počas kontroly zistia nedostatky, ktoré by mali vplyv na bezpečnosť zariadenia, musia byť odstránené okamžite. Ak takéto opravy nie sú možné, prevádzkovateľ je povinný zamedziť vstupu detí a rodičov  na dané zariadenie. (zamedzením vstupu alebo odstránením zariadenia).

Ak je zariadenie z ihriska dočasne odstránené, jeho základy by mali byť dostatočne zabezpečené alebo odstránené tak, aby bol povrch ihriska bezpečný.

Informácie o nehodách a úrazoch by mali byť registrované.

V rámci ročnej hlavnej kontroly by mal byt tento plán kontrol revidovaný a prekontrolovaný, ak je to nevyhnutné z hľadiska jeho efektivity.

PLÁN SPRÁVY A ÚDRŽBY

V záujme zníženia rizika na ihrisku by mal byť dodržiavaný nasledovný postup:

1. Po každej bežnej vizuálnej kontrole:

a) by mal byť vyčistený povrch ihriska,

b) by mal byť doplnený povrch podľa príslušných označení  na zariadeniach.

2. Pred každou prevádzkovou kontrolou:

a) by mala byť vykonaná údržba povrchu ihriska,

b) by mali byť syntetické povrchy opravené.

3. Po každej prevádzkovej kontrole:

a) by uvoľnené časti mali byť dotiahnuté,

b) by mali byť namazané ložiská a pánty, ak je to potrebné,

c) by mala byť vykonaná údržba základnej čiary na zariadení, registračných štítkov a informačných

tabúľ.

4. Pred ročnou hlavnou kontrolou:

a) by mali byť natreté drevené časti zariadení,

b) by mali byť natreté a vyrovnané povrchy obsahujúce triesky alebo nerovnosti.

Na natieranie by mali byť použité farby a laky odporúčané dodávateľom zariadení.

Všetky kontroly, ako aj údržba a opravy by mali byť vykonávané kvalifikovaným personálom s využitím príslušného náradia a dokumentácie.

Ak sa počas kontroly zistia nedostatky, ktoré by mali vplyv na bezpečnosť zariadenia, musia byť odstránené okamžite. Ak takéto opravy nie sú možné, prevádzkovateľ by mal zabezpečiť, aby sa na dané zariadenie nemohli dostať používatelia (zamedzením vstupu alebo odstránením zariadenia). Ak je zariadenie z ihriska dočasne odstránené, jeho základy by mali byt dostatočne zabezpečené alebo odstránené tak, aby bol povrch ihriska bezpečný.

Každá zmena na zariadení alebo prestavba, ktorá by mohla mať vplyv na bezpečnosť, musí byť prekonzultovaná  a odsúhlasená  výrobcom alebo kvalifikovaným špecialistom.

Príloha č. 1

PREVÁDZKOVÁ KONTROLA

Týka sa detského ihriska v obci Skároš

P. c. Zistenia Áno Nie

1. Poriadok detského ihriska je správny a zrozumiteľný

2. Oplotenie je úplné a bezpečné

3. Povrch ihriska je v dobrom stave

4. Voľné priestranstvo zariadení bezo zmien

5. Dodatočné príslušenstvo nepredstavuje nebezpečenstvo

6. Smetné koše sú prítomné

7. Označenie základnej čiary je správne

8. Zariadenia sú stabilné

9. Zariadenia sú správne označené

10. Zariadenia sú úplné

11. Opotrebovanie pohyblivých častí je v norme

12. Stav reťazí je dobrý

13. Opotrebovanie zariadenia je v norme

14. Stav spojov je dobrý

15. Žiadne znaky triesok alebo korózie

16. Žiadne iné nedostatky

Vysvetlenia a závery:

1. ……………………………………………………………………………………………......................

2. ……………………………………………………………………………………………......................

3. ……………………………………………………………………………………………......................

4. ……………………………………………………………………………………………......................

5. ……………………………………………………………………………………………......................

6. ……………………………………………………………………………………………......................

7. ……………………………………………………………………………………………......................

8. ……………………………………………………………………………………………......................

Miesto: ……………… Dátum: ………………… Podpis: ……………………………

Príloha č. 2

ROČNÁ HLAVNÁ KONTROLA

Týka sa detského ihriska v obci Skároš

I. Kontrolu vykonali: 1. …………………………………....................................................................

2. …………………………………................................................................ ....

3. …………………………………................................................................ ....

| Zistenie | Áno | Nie |
| --- | --- | --- |
| Poriadok detského ihriska je správny a zrozumiteľný |  |  |
| Oplotenie je úplné a bezpečné |  |  |
| Povrch ihriska je v dobrom stave |  |  |
| Voľné priestranstvo zariadení bezo zmien |  |  |
| Dodatočné príslušenstvo nepredstavuje nebezpečenstvo |  |  |
| Smetné koše sú prítomné |  |  |
| Označenie základnej čiary je správne |  |  |
| Zariadenia sú stabilné |  |  |
| Zariadenia sú správne označené |  |  |
| Zariadenia sú úplné |  |  |
| Opotrebovanie pohyblivých častí je v norme |  |  |
| Stav spojov je dobrý |  |  |
| Žiadne znaky triesok alebo korózie |  |  |
| Stav základov je dobrý |  |  |
| Opotrebovanie zariadenia je v norme |  |  |
| Stav reťazí je dobrý |  |  |
| Žiadne nedostatky spôsobené nesprávnymi opravami |  |  |
| Plán kontrol je správny |  |  |
| Plán správy a údržby je správny |  |  |
| Žiadne iné nedostatky |  |  |

II. Zistenia:

III. Hodnotenie dokumentácie detského ihriska (Plán kontrol a Plán správy a údržby):

…………………………………………………………………………………………...........................................................

…………………………………………………………………………………………….......................................................

IV. Hodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti (po vykonaní kontroly, preštudovaní informácií

o nehodách a doteraz vykonaných kontrolách):

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

V. Vysvetlenia  a závery ............................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Miesto: .................................

Dátum: ..................................

Podpisy:

- ..............................................................

- ..............................................................